## naslovnica
Prilog II.
| GRAĐEVINA: |  | Rekonstrukcija i adaptacija interijera IVEX-a Delta 5 51 000 Rijeka
| INVESTITOR: |  | SVEUČILIŠTE U RIJECI
| SADRŽAJ: |  | TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKO-OBRNIČKIH RADOVA
| GLAVNI PROJEKTANT: |  | GORANA STIPEČ BRLIĆ, ovl.arh, mag.ing.arch.
| IZRAĐIVAČ: |  | AO16, D.O.O.
HR-51000 Rijeka, Krešimirova 1
OIB 45953308247
| DATUM I MJESTO IZRADE |  | Rijeka, siječanj 2019.
SADRŽAJ TROŠKOVNIKA
I. GRUPE RADOVA
II. REKAPITULACIJA RADOVA
I. GRUPE RADOVA
|  | 100 | PRIPREMNI RADOVI
|  | 200 | STOLARSKI
|  | 300 | PODOPOLAGAČKI
|  | 400 | STAKLOREZAČKI

## 100 pripremni
BR. | SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS | KOLIČINA | CIJENA
| SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS | KOLIČINA | JEDINIČNA | UKUPNA
GRAĐEVINSKI RADOVI
100 | PRIPREMNI RADOVI
| PREDOPIS | U cijeni svakog rada uključena sva potrebna sredstva za rad, režijski troškovi najma alata i prijevoznih sredstava, radne skele, sredstva za osiguranje ljudi, radnih sredstava i samog gradilišta. Za sve nepredviđene troškove koji mogu nastupiti, a izvan su opisanih troškova uključenih u cijenu radova, izvođač prije stvaranja troška mora tražiti odobrenje nadzora ili investitora. Izuzetak su situacije koje zahtijevaju neodložnu radnju s nepredviđenim troškovima, a bez koje bi se na gradilištu mogle dogoditi veće štete ili dodatni nepredviđeni veći troškovi.
101 | Organizacija parkirališta | Organizacija parkirališta, zauzeće javne površine za pristup gradilištu te zaštitnu ogradu obračun paušalno | 1 |  | 0
102 | Demontaža sanitarnih elemenata | Demontaža sanitarnih elemenata iz prostora dva wc-a. Obračun paušalno. | 1 |  | 0
103 | Uklanjanje unutarnjih vrata wc-a | Uklanjanje unutarnjih vrata wc-a s odvozom materijala na deponij udaljen do 5km. Radove rubnih linija izvesti zarezivanjem brusilicom s preciznošću od ±1cm, sve prema projektu za postavu novih vrata. Stavka uključuje i izradu nadvoja budućih vrata. Obračun po kompletu. | 4 |  | 0
104 | Rušenje pregradnih zidova | Rušenje pregradnih zidova od opeke debljine 15 i 20 cm u prostoru . Stavka uključuje sav potreban rad i materijal, rušenje, Obračun u m2 zida"
|  | pregradni zid debljine 15 cm | 250 |  | 0
|  | pregradni zid debljine 20 cm | 75 |  | 0
105 | Uklanjanje zidnih keramičkih pločica. | Uklanjanje keramičkih pločica u prostoru Obračun po m2 zida. | 130 |  | 0
106 | Uklanjanje spuštenog stropa | Uklanjanje postojećeg spuštenog stropa iz trske i žbuke, uključno sa pričvrstnim daskama vezanim za prefabricirano rebro. Obračun po m2 stropa. | 380 |  | 0
107 | Grubo čišćenje | Čišćenje tijekom izvođenja radova kao i završno čišćenje pred predaju građevine na korištenje s odvozom otpadnog materijala i smeća na lokalno odlagalište za građevinski otpad i pranjem svih perivih površina. Obračun po m2 čišćenja tlocrtne površine građevine. | 380 |  | 0
108 | Utovar i odvoz šute | Utovar i odvoz šute i svog materijala iz demontaža i rušenja u prostoru. Obračun po m3 | 90.5 |  | 0
100 | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0

## 200 stolarski
BR. | SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS | KOLIČINA | CIJENA
| SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS | KOLIČINA | JEDINIČNA | UKUPNA
200 | STOLARSKI RADOVI
| PREDOPIS | U cijeni stavke nabava i ugradnja vrata kompletno obrađenih i opremljenih sa svim potrebnim okovom. Unutarnja vrata: dovratnici i letvice MDF, letvice 7cm, slobodni rubovi dovratnika zaobljeni r=5mm; krila šuplja sačasta standardna obostrano obložena MDF-om 5mm; fronte i čela krila završno obrađena MDF-om. Sve lakirano bojom po izboru investitora u 3 premaza.
201 | Izrada, dobava i montaža jednokrilnih unutarnjih vrata dim. 0,70*2,10 | Izrada, dobava i montaža punih unutarnjih vrata dimenzija svijetlog otvora 0,70x2,10. Vrata završno obrađena PU lakom u tonu prema izboru investitora. Dovratnik drveni sa ugrađenom silikonskom brtvom i ugradnjom u zid odgovarajućim sustavom koji štiti od bočnog prodora buke, a vratno krilo kompozitno izrađeno od više izolacijskih tvrdo prešanih drvenih ploča i rubno profilirano (falc) radi zaštite od buke. U cijenu uključen sav rad i materijal. Obavezna kontrola mjera na objektu. Obračun po komadu. | 4 |  | 0
200 | UKUPNO STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0

## 300 podopolagački
BR. | SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS | KOLIČINA | CIJENA
| SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS | KOLIČINA | JEDINIČNA | UKUPNA
300 | PODOPOLAGAČKI RADOVI
| PREDOPIS | U cijeni svakog rada uključena sva potrebna sredstva za rad, režijski troškovi najma alata i prijevoznih sredstava, radne skele, sredstva za osiguranje ljudi, radnih sredstava i samog gradilišta. Za sve nepredviđene troškove koji mogu nastupiti, a izvan su opisanih troškova uključenih u cijenu radova, izvođač prije stvaranja troška mora tražiti odobrenje nadzora ili investitora. Izuzetak su situacije koje zahtijevaju neodložnu radnju s nepredviđenim troškovima, a bez koje bi se na gradilištu mogle dogoditi veće štete ili dodatni nepredviđeni veći troškovi.
301 | Polaganje knauf granula | Dobava i polaganje knauf granula tipo di NIVOGRANT BT debljine od 3 do 4 cm. Spoj sa zidovima izvodi se knauf trakama od mineralne vune debljine 10 mm. Nasip granulacije 1-4 mm vlažnosti do 1 % treba ravnomjerno rasporediti na podlozi s minimalnom visinom 20 mm, zatim površinu temeljito poravnati ravnjačom do željene visine. obračun po m2 |  |  | 0
|  | dobava i ugradnja granula | 320 |  | 0
302 | Polaganje osb ploča | Dobava i polaganje OSB ploča debljine 22mm po projektantskoj šemi. Debljina: 22mm Dimenzije: 125/250cm obračun po m2 |  |  | 0
|  | dobava i ugradnja OSB ploča | 100 |  | 0
300 | UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0

## 400 staklo
BR. | SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS | KOLIČINA | CIJENA
| SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS | KOLIČINA | JEDINIČNA | UKUPNA
400 | STAKLOREZAČKI RADOVI
| PREDOPIS | U cijeni svakog rada uključena sva potrebna sredstva za rad, režijski troškovi najma alata i prijevoznih sredstava, radne skele, sredstva za osiguranje ljudi, radnih sredstava i samog gradilišta. Za sve nepredviđene troškove koji mogu nastupiti, a izvan su opisanih troškova uključenih u cijenu radova, izvođač prije stvaranja troška mora tražiti odobrenje nadzora ili investitora. Izuzetak su situacije koje zahtijevaju neodložnu radnju s nepredviđenim troškovima, a bez koje bi se na gradilištu mogle dogoditi veće štete ili dodatni nepredviđeni veći troškovi.
401 | ZAMJENA STAKLA NA PROZORIMA | Izrada, dobava i montaža stakla debljine 4 mm na postojeće prozore sa potrebnim pripasivanjem i zamjenom okova. Obračun po m2 stakla | 80 |  | 0
400 | UKUPNO STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0

## rekapitulacija
REKAPITULACIJA:
100 | PRIPREMNI RADOVI | 0
200 | STOLARSKI | 0
300 | PODOPOLAGAČKI | 0
400 | STAKLOREZAČKI | 0
| UKUPNO: | 0
| PDV 25 % | 0
| SVEUKUPNO: | 0